## 配件清单
序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 预计用量 | 备注
1 | 电流保护板(三代） | 102590 | 块 | 1
2 | 母板 | 102577 | 块 | 1
3 | 频率保护板(三代） | 102589/181028 | 块 | 1
4 | 电压保护板 | 102591 | 块 | 1
5 | 自动电压调节器 | ZPWT-4 | 块 | 1
6 | 电流表 | 6L2-600/5A | 块 | 3
7 | 电压表 | 6L2-250V-400HZ | 块 | 4
8 | 频率表 | 6L2-450Hz | 块 | 7
9 | 24V带座继电器 | 108067 RH4B-UL | 个 | 6
10 | 继电器 | 102326 24V RH2B-UL | 个 | 7
11 | 交流电缆总成 | R67G41E 10米 | 根 | 2
12 | 接触器 | AF260-30-11 | 个 | 18
13 | 转换开关 | 500V 16A | 个 | 1
14 | U型螺栓 | 原厂 | 个 | 6
15 | 按钮 | XB2-BA31 | 个 | 1
16 | 保险 | W58-XB1A4A-20A | 个 | 1
17 | 保险器 | 11404D (5/10/15/20) | 个 | 4
18 | 直流接触器 | 102376 MZJ-50A | 个 | 6
19 | 电机联轴器弹性圈 | 原厂 | 个 | 90
20 | 电机联轴器销轴 | 原厂 | 个 | 10
21 | 手油泵 | 20450901 | 个 | 4
22 | 水泵 | 3801578 | 个 | 2
23 | 两档开关 | 2NT1-3 | 个 | 1
24 | 按钮开关指示灯框 | 285029-001 | 个 | 1
25 | 垫片 | 20405691 | 个 | 1
27 | 发电机调节器 | 20412736 | 个 | 9
28 | 发电机风圈 | 威海电源 | 个 | 1
29 | 发电机风圈底座 | 威海电源 | 个 | 1
30 | 发电机连接盘 | 威海电源 | 个 | 1
31 | 连接盘 | K-125-SAE10 | 个 | 5
32 | 燃油油位传感器 | N05-801-432 | 个 | 1
33 | 油位计 | YWZ-350T | 个 | 1
34 | 油箱减震器 | 原厂 | 个 | 18

## 服务清单
序号 | 服务名称 | 服务内容 | 服务标准 | 单位 | 预计用量
1 | 供电系统检修服务 | 对供电系统工作的性能、状态等指标，参照维修手册各项参数内容进行检修。 | 供电系统检修后各项参数正常，能够满足恢复设备使用要求。 | 次 | 1
2 | 发电机检修服务 | 对发电机工作的性能、状态等指标，参照维修手册各项参数内容进进行检修。 | 发电机检修后各项参数正常，能够满足恢复设备使用要求。 | 次 | 1